## 1
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания электрической сети 35 кВ и выше АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" на 1 - 4кв. 2026 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Номинальная мощность силовых трансформаторов, кВА | Суммарная мощность при аварийных режимах(выход из строя одного из трансформаторов) и оперативный режим мощности с учетом работы АВР, кВт | Резерв относительно разрешенной (договорной) мощности, кВт | Объем свободной трансформаторной мощности для присоединения новых потребителей без учета разрешенной мощности и выданных ТУ, кВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ГПП-1 Тр-р №1 РУ-35 кВ | 35 | 10000 | 6146.4 | 292.2 | 3852.6
2 | ГПП-1 Тр-р №2 РУ-35 кВ | 35 | 10000
3 | ГПП-2 Тр-р №1 РУ-110, 35 кВ | 110, 35 | 10000 | 5006.16 | 3855.44 | 4993.84
4 | ГПП-2 Тр-р №2 РУ-110, 35 кВ | 110, 35 | 10000
5 | ГПП-3 Тр-р №1 РУ-110, 35 кВ | 110, 35 | 25000 | 25920 | 5500.4 | 920
6 | ГПП-3 Тр-р №2 РУ-110, 35 кВ | 110, 35 | 25000
7 | ТП-18 Тр-р №1 РУ-35 кВ | 35 | 4000 | 366.96 | 629 | 440.3
8 | ТП-18 Тр-р №2 РУ-35 кВ | 35 | 4000
В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств, то данная информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя услуг считается сниженной.